




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la “hoja de respuestas”  que se encuentra al final.

Puntuación: la calificación máxima total será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.
1. Las instalaciones FV conectadas a red tienen en común con las aisladas el generador voltaico y el inversor, careciendo de baterías y de reguladores...
a. Verdadero 
b. Falso
2. Según su aplicación podemos clasificar los sistemas FV en instalaciones de uso doméstico, público, industrial, recreativo…
a. Verdadero
b. Falso

3. Las instalaciones descentralizadas son aquellas en las que cada vivienda es alimentada por su propio generador fotovoltaico…
a. Verdadero 
b. Falso
4. Las protecciones “protegerán” el sistema FV pero no la red eléctrica…
a. Verdadero
b. Falso 
5. La localización de cualquier punto de la superficie terrestre está determinada por un sistema de coordenadas en el que intervienen dos ángulos…
a. El ángulo de azimut y el central
b. El ángulo α y el central
c. El ángulo de azimut y el cenital 

d. El ángulo α y el cenital
6. El principal factor a la hora de fijar la estructura es...

a. El peso de los paneles solares que no podrás ser superior a 120 kg
b. La fuerza del viento y el anclaje deberá resistir como mínimo los 150 km/h
c. La inclinación del terreno 
7.  El campo generador se dimensiona de forma que quede garantizado el abastecimiento durante el periodo más desfavorable…
a.  Verdadero

b.  Falso
8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?...
a.  Las bombas de superficie se instalan en ríos, lagos o pozos  de gran diámetro permitiendo una altura de aspiración constante
b.  Las bombas sumergibles se instalan en aquellos lugares en los que los niveles del agua de aspiración no sufren grandes oscilaciones

c.  Desde el punto de vista dinámico, distinguimos dos tipos principales de bombas: de desplazamiento y dinámicas o de intercambio de cantidad de movimiento 

9. La altura geométrica o estática es la diferencia de cotas entre el agua en la fuente, que puede variar cuando se bombea y el agua en la salida...

a.  Verdadero 

b.  Falso
10. Realiza un pequeño esquema comparativo entre una bomba de cilindro y una bomba de diafragma de modelo sumergible… 

HOJA DE RESPUESTAS

NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN

Cubra con una X la opción que considere correcta. Recuerde firmar en la casilla correspondiente.
	Pregunta
	A
	B
	C
	D

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	




Firma alumno:











Fecha:





Firma alumno:











Fecha:





Firma alumno:











Fecha:





Resultado:





10. Realiza un esquema comparativo entre una bomba de cilindro y una bomba de diafragma de modelo sumergible…









