[image: image1.emf] 



[image: image2.jpg]fem&"ﬁ 1999 . 2009

‘generamos conocimiento





[image: image3.png]Fundacién Tripartita
Ak L romwAcioN £ ot uto




1. -  La tubería general  que une la llave de paso con la batería de contadores se llama:

a - Tubo de alimentación

b - Llave de paso

c - Llave de registro

d - Llave de toma
2. -  Los elementos verticales encargados de la evacuación de aguas negras y pluviales se denominan

a - Bajantes

b - Canaletas
3. -  De entre los siguientes tipos de materiales, ¿cuáles son los que se utilizan para las tuberías domésticas?

a - Cobre 

b - Hierro 

c - Polipropileno

d - La  a  y la  c  son correctas
4. -  La arqueta que reúne la confluencia de más de un colector antes del pozo de acometida del edificio es la arqueta…..
a - A pié de bajante
b - De arranque sinfónica

c - De paso o de reunión

d - De trasdós

5. -  ¿Cuál de los siguientes no es un riesgo derivado del entorno de trabajo?

a - Atropellos

b - Contactos eléctricos y explosiones

c - Contactos eléctricos indirectos

d - Riesgos biológicos

6. -  Las fichas de datos de seguridad  contienen información necesaria para determinar si el elemento es químico es o no peligroso, ¿cuál de las siguientes informaciones no consta en las fichas?

a - Los componentes del producto

b - La identificación de los riesgos principales

c - Los EPI´s necesarios

d - La fecha de caducidad

7. -  Se define como Evaluación de riesgos al proceso de identificación de los riesgos y valorarlos según su posibilidad de materialización para definir las medidas preventivas:
a - Verdadero
b - Falso 
8. -  La soldadura fuerte utiliza como aglutinante el cobre o la plata y se emplea para canalizaciones sencillas de calefacción y tuberías de agua.
a - Falso 
b - Verdadero 
9. -  No está permitido soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras no hayan sido limpiados completamente y  desgasificados.
a - Verdadero
b - Falso 
10. -  Para evitar los contactos con líneas eléctricas aéreas se colocan arneses a ambos lados del paso por debajo de la línea eléctrica entre 5 y 10 metros antes de llegar a ella y su altura es inferior o como máximo igual a la de paso seguro por debajo de la línea.

a - Falso

b - Verdadero 

	

	Preguntas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Respuestas


	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MODELO 10 - MD010000111100011110101

Firma del alumno:














Resultado:





EXAMEN 2





Nombre:	 		  Apellidos:                                         


DNI:          


Acción:	5248	Curso:  001


Denominación curso:  TPC - FONTANERÍA ESPECÍFICO













