




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la tabla que se encuentra en el pie de página.

Puntuación: la calificación máxima será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.
1. Los depósitos de agua es obligatorio que tengan instalados filtros y hay que revisar _____________ la medición de la capacidad efectiva.
a. Trimestralmente
b. Trienalmente
c. Quinquenalmente
d. Anualmente
2. Los humectadores están considerados como una instalación de riesgo de proliferación de legionella.
a. Verdadero
b. Falso
3. Una desinfección causa una destrucción selectiva de los organismos. La diferencia con la esterilización es que ésta destruye completamente los organismos.
a. Verdadero
b. Falso
4. El peligro del fuego para las personas es, básicamente:
a. Humo y gases calientes
b. El calor y las llamas
c. El pánico
d. Todas las opciones son correctas
5. Dentro de los principales componentes de un sistema integral de seguridad electrónica para un hospital podemos mencionar los siguientes:
a. Sistema eléctrico de seguridad
b. Sistema de detección de incendios
c. Sistema de regulación de aguas
d. Todas las opciones son correctas


6. El REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y los bienes.
a. Verdadero
b. Falso
7. El denominado “alumbrado localizado” se utilizará en locales como...
a. Quirófanos y urgencias
b. Salas de curas y salas de partos
c. Zonas de diagnósticos e inspección visual
d. Todas las opciones son correctas
8. Cuando hay averías eléctricas generalizadas pueden quedar fuera de servicio muchos suministros de gases al mismo tiempo, en ese momento hay que avisar:
a. A la policía para una evacuación
b. A todo el mundo, haciendo una llamada por megafonía
c. Al personal sanitario
9. La clasificación de los residuos generados por los centros sanitarios se basa fundamentalmente en su naturaleza y en sus riesgos asociados. Pueden ser ‘sin riesgo’ (no requieren un tratamiento específico) o ‘con riesgo’ (tienen un grado de contaminación biológica o química). 
a. Verdadero
b. Falso
10. En muchos casos el aire acondicionado de los hospitales es un factor determinante en el tratamiento de los pacientes con afecciones…
a. Afecciones cardíacas, de tiroides o respiratorias
b. Quemaduras y SIDA
c. Ambas respuestas son correctas





















	

	Preguntas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Respuestas


	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MD0010111100100001110111



