[image: image1.jpg]




	EXAMEN DEL ALUMNO

	Nombre
	     

	Apellidos
	     

	DNI
	     

	Acción Formativa
	ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

	Código
	     

	Calificación
	     


	Preguntas de Examen


1. Las proporciones de radiación directa, dispersa y albedo recibida por una superficie  dependen:
a. De las condiciones meteorológicas, de la inclinación de la superficie respecto al plano horizontal y se la presencia de superficies reflectantes
b. De la estación del año, de la inclinación de la superficie respecto al plano horizontal y se la presencia de superficies reflectantes.
c. Ninguna de las anteriores
2. Las celdas de silicio amorfo presentan más eficiencia que las celdas solares de silicio monocristalino y policristalino.
a. Verdadero
b. Falso
3. Su función es la de acumular la energía de los paneles y proveer una intensidad de corriente superior a la del dispositivo fotovoltaico:
a. Reguladores de carga
b. Panel fotovoltaico
c. Baterías
4. Cuando queremos garantizar un suministro de energía eléctrica independientemente de las condiciones meteorológicas, con unas dimensiones adecuadas y que resulte económico, se deberá instalar…
a. Sistema aislado o autónomo
b. Un sistema híbrido 

c. Sistema conectado a red (grid connected)
5. Para el cálculo de la demanda energética se usan las Tablas de Radiación
a. Verdadero
b. Falso
6. Los principales componentes de un sistema de bombeo fotovoltaico son:
a. Paneles fotovoltaicos, reguladores e inversores, baterías, motor, bomba
b. Tuberías, válvulas, depósitos de almacenamiento,…
c. Todas las anteriores son correctas

7. Marca la respuesta incorrecta
a. La medida de la radiación global se mide con un piranómetro
b. La medida de la radiación directa se mide con el albedómetro
c. La medida de la duración del brillo solar se realiza con un heliógrafo y heliofanógrafo
8. Las instalaciones fotovoltaica no deben cumplir el Reglamento Electrotécnico de baja tensión (REBT) ya que disponen de normativa  en materia de seguridad propia
a. Verdadero 
b. Falso 
9. Para evitar la sulfatación en las baterías…
a. Añadiremos ácido puro al electrolito
b. Añadir agua, únicamente, cuando las placas quedan expuestas al aire
c. Se rellenará la batería con agua destilada siempre que sea necesario 
10. La energía fotovoltaica…
a. Consume combustibles
b. No genera problemas medioambientales
c. Puede generar problemas medioambientales por: contaminación, utilización del terreno, impacto visual e impacto sobre la flora y la fauna

Firma del alumno:
[image: image2.png]Fundacién Tripartita
Ak L romwAcioN £ ot uto



[image: image3.jpg]MK-CM0B-01

Grupo

fem®a

generamos conocimiento

1999

www.grupofermxa.com « T. 900 100 957
Madrid « Barcelona « A Corufia  Ciudad Real * Murcia + Palma de Mallorca « Santa Cruz de Tenerife « Sevilla + Valencia « Valladolid + Vigo

2009

@ Ber





