




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la tabla que se encuentra en el pie de página.

Puntuación: la calificación máxima será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.
Normas de cumplimentación: utilizar bolígrafo de tinta azul y firmar en el campo destinado para ello. 

1. Complete la siguiente frase: “El volumen del aljibe ha de ser ____ veces el volumen de agua que se espera recoger.
a. 5
b. 4
c. 3
d. 2
2. Las captaciones fluviales se pueden clasificar en:
a. Captaciones de fondo
b. Captaciones de torre
c. Captaciones de Tubo
3. La presa menor a 8 m de altura, que tiene como objetivo elevar el nivel del agua de modo que se garantice una altura adecuada y constante sobre la boca de captación se denomina:
a. Azud
b. Planchón
c. Presa de Escalera
d. Alcachofa
4. La zona que se encuentra por encima del nivel freático, se conoce con el nombre de:
a. Transmisividad
b. Gradiente hidráulico
c. Zona de saturación
d. Zona de aireación
5. Las aguas que se encuentran almacenadas en los poros del acuífero, se denominan
a. Manantiales
b. Aguas Subterráneas
c. Acuíferos
d. Acuíferos libres


6. Las explotaciones de los acuíferos se realiza mediante captaciones a través de:
a. Pozos, Pozos Raney y Manantiales
b. Pozos, Manantiales y azud
c. Pozos Raney, Manantiales y Aljibes
d. Ninguna de las respuestas es correcta

7. ¿Cómo influye el diámetro de la tubería de impulsión en el cálculo de la potencia de la bomba?
a. No influye de forma alguna
b. A menor diámetro, menores pérdidas de carga, menores velocidades, y menor potencia consumida
c. A mayor diámetro, menores pérdidas de carga, menores velocidades, y mayor potencia consumida
d. A mayor diámetro, menores pérdidas de carga, menores velocidades, y menor potencia consumida
8. ¿Cuál es el caudal que ha de guardarse para posibles incendios?
a. Un caudal de 10l/s y se ha de suministrar durante 2 horas
b. Un caudal de 25l/s y se ha de suministrar durante 2 horas
c. Un caudal de 25l/s y se ha de suministrar durante 2 horas
d. Un caudal de 15l/s y se ha de suministrar durante 2 horas
9. ¿Cuál es la altura recomendable para los depósitos grandes enterrados?
a. Una altura de 3 a 5m
b. Una altura de 1 a 3m
c. Una altura de 1,5 a 2m
d. Una altura de 1,5 a 3m
10. El índice de Langelier predice: 
a. La precipitación del bicarbonato cálcico en el agua, el grado de saturación del carbonato cálcico en base al pH y dureza.
b. La precipitación del calcio en el agua, el grado de saturación del carbonato cálcico en base al pH.
c. La precipitación del calcio en el agua, el grado de saturación del carbonato cálcico en base al pH, alcalinidad y dureza.
d. Ninguna de las anteriores es correcta
	

	Preguntas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Respuestas


	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MD0010111100100001110111



