




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la tabla que se encuentra en el pie de página.

Puntuación: la calificación máxima será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.
Normas de cumplimentación: utilizar bolígrafo de tinta azul y firmar en el campo destinado para ello. 

1. Cualquier átomo está constituido por un núcleo subdividido, a su vez en electrones y neutrones, en torno a dicho núcleo giran los protones.
a. Verdadero
b. Falso
2. Podemos decir que si un átomo pierde electrones…
a. Queda electrizado positivamente
b. Queda electrizado negativamente
c. Queda eléctricamente neutro
d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta
3. La energía eléctrica (E) es el trabajo desarrollado en un circuito eléctrico durante un tiempo determinado. Viene dada por la fórmula:
a. E= p*t
b. E= w*s
c. E= t*s
d. Todas las opciones son correctas
4. Entendemos por caloría…
a. La cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un kilogramo de agua en un grado centígrado
b. Es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un miligramo de agua un grado centígrado
c. La cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un centigramo de agua un grado centígrado
d. La cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua un grado centígrado
5. ¿Cómo se denomina al elemento de unión entre el terreno y el circuito instalado en el edifico?
a. Puntos de puesta a tierra
b. Toma de tierra
c. Toma de corriente
d. Línea de enlace con tierra


6. El cable que está constituido por un solo conductor aislado rígido o flexible, ¿cómo se denomina?
a. Cable unipolar
b. Cable polar
c. Cable multiconductor
d. Cable conductor
7. ¿Qué tipo de tubo es el más utilizado para las instalaciones empotradas en viviendas y edificios?
a. Tubo de plástico rígido
b. Tubo metálico rígido
c. Tubo de plástico moldeable
d. Tubo de plástico flexible (corrugado)
8. Cuanto menor sea el número de ohmios que presenta un cuerpo…
a. Peor circulará la corriente eléctrica a través de él.
b. Mayor será la corriente eléctrica que circule por él.
c. Mejor circulará la corriente eléctrica a través de él.
d. No incluye en ningún aspecto el número de ohmios.
9. En un circuito paralelo la corriente se divide en cada una de las ramas en función del consumo de cada uno de los receptores. Así la intensidad total es la suma de las intensidades parciales.
a. Verdadero 
b. Falso
c. Eso ocurre en el circuito de conexión en serie
10. ¿Cómo se denomina el instrumento que permite medir directamente la potencia en vatios en un circuito eléctrico? 
a. Valtímetro
b. Amperímetro
c. Vatímetro 
d. Voltímetro





















	

	Preguntas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Respuestas


	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MD0010111100100001110111

