




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la tabla que se encuentra en el pie de página.

Puntuación: la calificación máxima será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.
Normas de cumplimentación: utilizar bolígrafo de tinta azul y firmar en el campo destinado para ello. 

1. Con respecto al REBT-73, el Reglamento acutal corrige algunas deficiencias, estas son:
a. Recoge la gestión administrativa y competencias de las autonomías
b. Se fusionan en un único documento todas las normas de obligado cumplimiento de las instalaciones de BT
c. El REBT-2002 hace referencia a normas UNE, por lo tanto, si éstas se modifican, son automáticamente de obligado cumplimiento
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
2. ¿Qué letra se debería incluir en el  nombre de una norma UNE si esta es una modificación?
a. No se debe introducir ninguna letra
b. Se debe introducir una R
c. Se debe introducir una A
d. Se debe introducir una M
3. La guía técnica de aplicación se trata de una colección de textos de carácter vinculante, para la aplicación del Reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
a. Verdadero
b. Falso
4. El esquema eléctrico multifilar representa todos los elementos que componen la instalación y es el más utilizado
a. Verdadero
b. Falso
5. Las referencias de las bornas de contactos auxiliares constan de dos cifras, donde la primera cifra indica la función del contacto auxiliar en cuestión
a. Verdadero
b. Falso


6. ¿A qué elemento hace referencia la letra C en un esquema?
a. Conjuntos y subconjuntos funcionales de serie
b. Contactores de potencia
c. Transformadores
d. Condensadores
7. ¿Qué dispositivo de accionamiento cierra el circuito solamente mientras se mantiene la presión sobre el sistema de accionamiento?
a. Pulsador
b. Interruptor
c. Conmutador
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
8. ¿Qué mide el vatímetro?
a. Mide la potencia de la corriente eléctrica
b. Mide la fuerza electromotriz y las diferencias de potencial
c. Mide la intensidad de la corriente eléctrica
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
9. En la fórmula l = n x la x Fs x Fu. ¿A que hace referencia la?
a. Factor de simultaneidad
b. Factor de utilización
c. Intensidad prevista por  toma o receptor
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
10. Se considera punto de luz cualquier punto del circuito de alumbrado que va comandado por un interruptor independiente y al que puede conectarse una o varias luminarias
a. Verdadero
b. Falso
	

	Preguntas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Respuestas


	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MD00001111001001111010001



