




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la tabla que se encuentra en el pie de página.

Puntuación: la calificación máxima será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.
Normas de cumplimentación: utilizar bolígrafo de tinta azul y firmar en el campo destinado para ello. 

1. Señala el aparato que sería de maniobra:
a. Lámpara en general
b. Zumbador
c. Base de enchufe
d. Pulsador
2.  ¿Qué tipo de lámparas son las más utilizadas en la actualidad?
a. Lámparas alógenas 
b. Lámparas de bajo consumo
c. Lámparas incandescentes
d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta
3. ¿Qué peculiaridad tienen las lámparas de luz mezcla?
a. Disponen del tubo y los elementos auxiliares en un reducido espacio
b. Son lámparas de bajo consumo
c. No necesitan reactancia porque el filamento es el encargado de limitar la corriente del tubo.
d. No dispone de cebador, pero en su lugar se utiliza un electrodo auxiliar para el arranque de la lámpara.
4. El circuito magnético consta de dos partes, la culata y el martillo, la culata es la parte móvil y en ella se aloja la bobina del contador.
a. Verdadero
b. Falso
5. Siempre que se realice un circuito para el arranque de un motor, es necesario utilizar…
a. Un Telerruptor
b. Un circuito magnético
c. Un Relé trifásico
d. Un Relé térmico


6. Los pararrayos de puntas están indicados para utilizar :
a. Cuando en el edificio predomina la superficie frente la altura
b. Cuando en el edificio predomina anchura frente la superficie
c. Cuando en el edificio predomina la altura frente la superficie
d. Todas las opciones son correctas
7. ¿Qué método se utilizará si el conductor está interrumpido en el punto defectuoso y existe derivación a tierra en uno o varios conductores?
a. El método de el puente de Murray
b. El método de Wurmbach
c. El método de inducción
d. La opción a) y b) son correctas
8. ¿Cuál sería el diagnostico si los interruptores automáticos diferenciales se dispararan?
a. La instalación posee una derivación a tierra
b. Elevada intensidad en los mismos, refrigeración inadecuada
c. En la instalación se ha producido un cortocircuito o una sobrecarga
d. Los interruptores están rotos o sueltos
9. ¿Cada cuánto tiempo se procederá a la revisión de la Arqueta de conexión?
a. Cada cuatro años
b. Cada año
c. Cada 6 meses
d. No hace falta revisar este tipo de conexión
10. La puesta en marcha de un plan de mantenimiento preventivo permitirá:
a. Gestión de la documentación técnica
b. Dosieres de máquinas 
c. Históricos de funcionamiento
d. Todas las opciones anteriores son correctas





















	

	Preguntas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Respuestas


	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MD0011110011110111000111011

