




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la tabla que se encuentra en el pie de página.

Puntuación: la calificación máxima será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.
Normas de cumplimentación: utilizar bolígrafo de tinta azul y firmar en el campo destinado para ello. 

1. Los tubos roscados con rosca métrica se suelen denominar generalmente tubos R
a. Verdadero
b. Falso
2. Los tubos esmaltados, de color blanco brillante, son utilizados, sobre todo, en instalaciones exteriores
a. Verdadero
b. Falso

3. Que accesorio se suele utilizar para empalmar tubos de diferente diámetro
a. Manguitos de aumento y manguitos de reducción
b. Curvas normales
c. Bridas
d. Ninguna de las anteriores 
4. La profundidad de una caja  de empalme o derivación será como mínimo
a. Siempre será igual o mayor al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo
b. Siempre será igual o mayor al diámetro del tubo mayor más un 70% del mismo
c. Será como mínimo de 40 mm
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
5. Se puede encontrar regletas de conexión fabricadas para realizar un número determinado de empalmes fijos
a. Verdadero
b. Falso


6. El empalme que se realiza retorciendo y entrelazando hilos de varios conductores:
a. Está permitido por el REBT
b. Nunca estuvo permitido
c. El antiguo reglamento lo permitía según el diámetro de los conductores
7. El radio de curvatura mínimo que debe adoptarse está definido en el REBT en 90º
a. Verdadero
b. Falso
8. Para evitar los efectos del calor emitido por fuentes externas las canalizaciones se protegerán usando:
a. Pantallas de protección calorífuga
b. Alejamiento suficiente de las fuentes de calor
c. Modificación del material aislante a emplear
d. Todas las opciones anteriores son correctas
9. La distancia entre las bridas o abrazaderas será como máximo:
a. 20 cm
b. 40 cm
c. 50cm

d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta

10.  En la instalación de cables aislados sin tubo, la distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de:
a. 40 cm
b. 50 cm

c. 70cm
d. No hay especificada ninguna distancia máxima
	

	Preguntas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Respuestas


	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MD001101110111100111100001

