




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la tabla que se encuentra en el pie de página.

Puntuación: la calificación máxima será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.
Normas de cumplimentación: utilizar bolígrafo de tinta azul y firmar en el campo destinado para ello. 

1. Existen tres grandes reglas que hay que recordar siempre antes de realizar un trabajo eléctrico, suprimir la alimentación, proteger a las personas y…
a. Avisar a los servicios de urgencias
b. Señalar la zona de peligro
c. Socorrer a los heridos
d. Ninguna de las opciones es correcta
2.  ¿Qué tipo de efectos tendrá sobre nuestro cuerpo una descarga eléctrica  de 10 a 15 mA?
a. Un leve cosquilleo
b. Agarrotamiento muscular. Dificultad para desprenderse del contacto
c. Arritmias
d. Fibrilación cardiaca 
3. La corriente cuyo valor nominal es superior al valor considerado nominal para el conductor o dispositivo que alimenta, se denomina:
a. Sobreintensidad
b. Cortocircuito
c. Corriente de defecto
d. Corriente directa
4. Si una persona presenta vómitos, ¿Cómo debemos colocarla?
a. Boca abajo 
b. Boca arriba
c. Se le pondrá la cabeza de lado
d. No debemos hacer nada
5. No se debe realizar nunca empalmes de conductores con cinta aislante.
a. Verdadero 
b. Falso


6. Un choque eléctrico, directo o indirecto puede provocar :
a. Tensión muscular
b. Quemaduras
c. Hemorragias
d. Todas las opciones son correctas
7. Si hay una persona lesionada, ¿debemos abrigarla?
a. No, en ningún caso
b. Sí, siempre
c. Sólo si notamos que tiene frio
d. Sólo en lesionados quemados
8. En una hemorragia intensa actuaremos de la siguiente forma:
a. Prestando los auxilios con rapidez
b. Colocaremos sobre la herida una cura seca
c. Si la comprensión resulta penosa, utilizaremos el garrote o torniquete en los casos de hemorragia de los miembros
d. Todas las opciones son correctas
9. ¿Cuál de estas prohibiciones en la cura de una quemadura no es correcta?
a. No tocar la quemadura
b. No utilizar cuerpos grasos
c. No emplear agua
d. Non limpiar con una compresa seca
10. En la resucitación cardiopulmonar (CPR), ¿Cuántas compresiones y ventilaciones se deben hacer con una persona?
a. 15 compresiones y 2 ventilaciones
b. 20 compresiones y 2 ventilaciones
c. 15 compresiones y 3 ventilaciones
d. 5 compresiones y 1 ventilación





















	

	Preguntas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Respuestas


	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MD001101110111100111100001

