




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la tabla que se encuentra en el pie de página.

Puntuación: la calificación máxima será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.
Normas de cumplimentación: utilizar bolígrafo de tinta azul y firmar en el campo destinado para ello. 

1. ¿Cuál de los siguientes son esquemas de régimen de neutro?
a. Esquema TT 
b. Esquema TN

c. Esquema IT

d. Todas las respuestas anteriores son correctas
2. De cuáles de los siguientes factores influye la resistividad del terreno:
a. Naturaleza del terreno
b. Temperatura
c. Compactación
d. Todas las respuestas anteriores son correctas

3. Es recomendable que la sección mínima del conductor de tierra enterrado y desnudo sea de 60 mm2
a. Verdadero
b. Falso
4. Una instalación para equipos muy sensibles a las sobretensiones y que van a a ser conectados a una instalación electrifica fija es de:
a. La categoría I
b. La categoría II
c. La categoría III
d. La categoría IV
5. El uso de dispositivos de protección contra sobretensiones es obligatorio cuando haya  riesgo de fallo afectando a la vida humana, como puede ser equipo médico en hospitales, pero no si existe riesgo de fallo afectando a la vida de animales, como puede ser una piscifactoría
a. Verdadero
b. Falso


6. ¿Cuál de los siguientes no es un valor a tener en cuenta para seleccionar correctamente los dispositivos de protección contra sobretensiones?
a. Nivel de Protección, Up
b. Tensión máxima de servicio permanente, Uc
c. Intensidad nominal de descarga e intensidad máxima de descarga
d. Potencia total de carga Pt
7. Una sobrecarga en los circuitos se produce cuando:
a. Están funcionando demasiados aparatos a la vez
b. Por la unión de dos conductores sin aislamiento o defectuosos
c. Cuando se produce una separación de dos segmentos de un conductor
d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta 
8. El buscapolos es un utensilio de gran utilidad para averiguar si un cable o conductorse halla o no bajo tensión
a. Verdadero
b. Falso
9. Si estamos usando un multimetro y en la escala de 2.000 mV nos aparece un 1
a. Indica que el valor que estamos midiendo es mucho más pequeño que el mínimo  permitido en dicha escala
b. Indica que hay un error a la hora de medir la magnitud
c. Indica que el valor que estamos midiendo es mayor al máximo permitido en dicha escala
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
10.  ¿Cuál es el error que se produce debido a la diferencia entre el valor medido y el valor real?
a. Error absoluto
b. Error relativo
c. Error sistemático
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
	

	Preguntas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Respuestas


	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MD00001111001001111010001



