[image: image1.jpg](-
GRUPO

fem%a

www.grupofemxa.com

MK-PC64-00

Tel.: 902 100 916 ¢ www.contratosparalaformacion.es e contratosformacion@femxa.com





CUADERNILLO

EVALUACIÓN MODULAR

Líneas Eléctricas de Baja Tensión en Edificios y Equipamientos Urbanos

Cómo Instalar, Mantener y Reparar Líneas Eléctricas de Baja Tensión en Edificios y Equipamientos Urbanos
Instalador electricista de edificios y viviendas
1.er semestre - Módulo I
Contenido propio de la ocupación

Contenido basado en el Real decreto 940/1997
LÍNEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN EN EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS
EVALUACIÓN

Señale cuál de las siguientes opciones es correcta.

1. ¿Qué tipo de corriente se produce cuando los electrones se mueven siempre en la misma dirección?
a. Alterna.
b. Continua.

c. Direccional.

d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

2. ¿Con qué letra griega se representa la unidad de medida llamada ohmio?

a. Σ

b. Ο

c. Ω

d. Φ
3. La unidad de medida de la potencia es:
a. El vatio.

b. El voltio.

c. El ohmio.
d. El julio o joule.

4. ¿Qué es la caloría (cal)?

a. Es la unidad de medida para calcular el valor de la tensión.
b. Es la unidad de medida para hallar la intensidad.

c. Es la unidad de medida que se utiliza para expresar la cantidad de calor desprendido.

d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

5. ¿Cuál de las siguientes opciones es una característica principal de la corriente continua?

a. Resulta adecuada para carga de acumuladores eléctricos.
b. No permite la carga de acumuladores.

c. Se transforma de forma fácil.

d. Se transporta muy bien a largas distancias.

6. ¿Qué parámetro que define la corriente alterna es la amplitud de la onda?
a. Valor eficaz (Vrms).

b. Valor de pico (Vp).

c. Frecuencia (f).

d. Valor pico a pico (Vpp).

7. En España, ¿qué valor es admitido para el suministro de electricidad en la tensión de fase?
a. 400 V.

b. 50 Hz.

c. 230 V.

d. 550 V.
8. La potencia _______________ es aquella que no da lugar a potencia útil, aunque también es necesario en ciertas máquinas o aparatos para su funcionamiento.
a. Activa.

b. Reactiva.

c. Aparente.

d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
9. ¿Por cuál de los siguientes elementos están compuestas las redes eléctricas?
a. Líneas eléctricas de transporte.

b. Centrales generadoras.

c. Estaciones reductoras de tensión.

d. Todas las opciones anteriores son correctas.

10. ¿Qué material termoplástico se caracteriza por tener gran resistencia a la abrasión y a la humedad, pero arde con facilidad?

a. Polietileno (PE) (PRC).

b. Cloruro de polivinilo (PVC).

c. Poliestireno.

d. Butil.

11. Dentro de las lámparas incandescentes podemos distinguir:
a. Lámparas no halógenas.

b. Lámparas de descarga.

c. Lámparas halógenas.

d. Las opciones a y c son correctas.

12. Las lámparas _______________ son una combinación de una lámpara de mercurio a alta presión con una lámpara incandescente.

a. Con halogenuros metálicos.

b. De luz de mezcla.

c. De vapor de sodio a baja presión.

d. De vapor de sodio a alta presión.
13. ¿De qué color es el cable que identifica un conductor de protección o de tierra?
a. Azul claro.

b. Marrón.

c. Negro.

d. Verde-amarillo.

14. ¿Cómo se puede proteger el circuito C4 para lavadora, lavavajillas y termo eléctrico?
a. Con un PIA de 20 A para proteger los tres elementos.

b. Con tres PIAS de 16 A que protejan a cada uno de los elementos.
c. Con un PIA de 5 A para proteger los tres elementos.

d. Las opciones a y c son correctas.

15. El _______________ de una instalación o cuadro es una representación normalizada en la que se muestran todos los elementos de mando y protección.

a. Interruptor diferencial.
b. Esquema unifilar.

c. Diferencial de potencial.

d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

16. ¿Qué aparato se utiliza para la medición de resistencias?
a. El óhmetro.

b. El voltímetro.

c. El amperímetro.

d. El contador de energía.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con una herramienta de mano?

a. Taladro.

b. Soplador de aire caliente.
c. Mascarilla.

d. Alicate universal.

18. ¿Qué parte del cincel se golpea con el martillo?
a. El cuerpo.

b. La cabeza.

c. La cuña.

d. La arista.

19.¿Qué unidad de los contadores contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro?
a. La unidad funcional de medida.
b. La unidad de interruptor general de maniobra.

c. La unidad funcional de mando.

d. La unidad funcional de telecomunicaciones.

20. Por verificaciones entendemos aquellas operaciones de:

a. Medida.

b. Inspecciones.

c. Ensayos.

d. Todas las opciones anteriores son correctas.







