




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la tabla que se encuentra en el pie de página.

Puntuación: la calificación máxima será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.
1. El valor del coeficiente de dilatación de los gases:
a. Tiene un valor de 1/ 372
b. Es el mismo aunque variemos la presión
c. Varía aunque mantengamos la presión constante
d. Es el mismo a presión constante
2. Las líneas que unen los puntos de igual…
a. Temperatura son isotermas
b. Presión son isobaras
c. Precipitación son isoyetas
d. Todas son correctas
3. Para utilizar un circuito neumático es preciso disponer de una red de aire a presión.
a. Falso
b. Verdadero
4. En los aparatos hidráulicos…
a. El fluido de retorno se recoge en un depósito
b. El aire se evacúa al ambiente sin retorno
c. Son de menor dimensionado que los neumáticos
5. Según el reglamento Electrotécnico: 
a. La pequeña tensión es hasta los 100 V
b. La pequeña tensión es hasta los 50 V

c. La pequeña tensión es hasta los 150 V

d. La  tensión especial es hasta los 100 V



6. Para conservar los líquidos hidráulicos los aditivos pueden ser:
a. Viscosos

b. Anticongelantes

c. Antiespumantes

d. Todas son correctas

7. El punto de congelación es la temperatura en el que los aceites dejan de ser fluidos.
a. Verdadero
b. Falso
8. Una tubería que lleve vapor sobrecalentado será de color…
a. Rojo con banda blanca
b. Rojo con banda negra

c. Rojo con banda verde

d. Rojo con banda azul

9. Las unidades de temperatura pueden ser…
a. Celsius, Calvin y Reaumur
b. Centígrados, Calorías, Farenheit y Reaumur
c. Centígrados, Kelvin, Farenheit y Reaumur

d. Centígrados, Kelvin, Farenheit y Celsius

10. Para ventilar, sustituimos la masa de aire viciado por aire limpio.
a. Verdadero
b. Falso





















	

	Preguntas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Respuestas


	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MD00001111001001111010001


